Приложение № 1 к закупочной документации

Техническое задание

Объем работ и необходимого материала (в том числе давальческого) по объекту: «Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП(ШУ)-819 ул. 16 линия (участок от ул. Мира до Загородного шоссе)

**Вид работ.**

1. Произвести согласование земельных работ по установке опор.

2. Внесение построенной воздушной линии в ген. план г. Оренбурга.

3. Произвести нумерацию опор.

4. Произвести нумерацию шкафа управления.

5. Доставка опор.

6. Произвести бетонирование опор – 12шт

7. Произвести обрезку деревьев 10шт

8. Демонтаж мет. опор (однорожковых) – 2шт

9. Демонтаж ж/б опор – 40шт

10. Демонтаж кронштейнов (однорожковых)– 40шт

11. Демонтаж светильников – 42шт

12. Демонтаж шкафа управления – 1шт

13. Демонтаж провода СИП 2х16 – 40м

14. Демонтаж провода АС-25 – 4200м

15. Демонтаж кабеля 4х10 – 50м

16. Монтаж в ТП коммутационного ящика ЯБПВ – 250А – 1шт

17. Монтаж автомата (однополюсного) на 63А. – 1шт

18. Монтаж провода СИП 3х35+1х54+1х16 –1850м

19. Монтаж провода СИП 1х16 –40м

20. Монтаж специального адаптера для СИП – 30шт

21. Монтаж провода СИП 3х35+1х54+2\*16 по ТП (от ячейки 0,4квдо ШУ) – 170м

22. Монтаж ж/б опор – 4шт

23. Монтаж ж/б укоса – 2шт

24. Монтаж мет. опор (однорожковых) – 46шт

25. Монтаж мет. укоса – 8шт

26. Монтаж крепления для укоса – 9шт

27. Монтаж кронштейнов (однорожковых) – 3шт

28. Установка светильников виктория 110 – 50шт

29. Затягивание кабеля АВВГ3х2,5мм в кронштейн – 240м

30. Монтаж комплекта анкерного крепления ЕА-1500 – 40шт

31. Монтаж комплекта промежуточного крепления ЕS-1500 – 32шт

32. Монтаж кронштейна СА-1500 – 8шт

33. Монтаж зажимов РА 25х100 – 8шт

34. Монтаж зажимов КZEP-13 – 100шт

35. Монтаж зажимов Р2х95 – 26шт

36. Монтаж ленты крепления – 100м

37. Монтаж скрепы А-200 – 100шт

38. Монтаж ремешков «СSB» - 150шт

39. Монтаж металлорукава – 20м

40. Монтаж наконечников – 20шт

41. Монтаж шкафа управления (г.Орск) – 1шт

42. Монтаж крепления BRPE – 20шт

43. Монтаж контура заземления – 17,5м

**Необходимый для выполнения работ материал.**

1. Стойка СВ-9,5 – 6шт

2. Раствор бетона – 2,4 м. куб

3. Опора мет. (однорожковая) – 46шт

4. Укос для мет. опоры – 8шт

5. Коммутационного ящика ЯБПВ – 250А – 1шт

6. Автоматический выключатель (однополюсный) на 63А. – 1шт

7. Крепление для укоса – 10шт

8. Провод СИП 3х35+1х54+1х16 –1850м

9. Провод СИП 3х35+1х54+2\*16 – 170м

10. Провод СИП 1х16 –40м

11. Специальный адаптер для СИП – 30шт

12. Кронштейн под светильник (однорожковый) –3шт

13. Светильник виктория 110 – 50шт

14. Кабель АВВГ3х2,5мм. – 240м

15. Кронштейн СА-1500 – 8шт

16. Зажим КZEP-13 – 100шт

17. Зажим Р2х95 – 26шт

18. Комплект анкерного крепления ЕА-1500 – 40шт

19. Комплект промежуточного крепления ЕS-1500 – 32шт

20. Зажим РА 25х100 – 8шт

21. Лента крепления –100м

22. Скрепа А-200 – 100шт

23. Ремешков «СSB» - 150шт

24. Металлорукав Ф-40 – 20м

25. Наконечник А-35 – 15шт

26. Наконечник А-50 – 5шт

27. Пена монтажная – 1балон

28. Шкаф управления (г.Орск) – 1шт

29. Крепление BRPE – 20шт

30. Полоса 4х40 – 10м

31. Уголок 50\*50\*5 – 7,5м

32. Круг отрезной – 3шт

33. Электроды Ф-3 – 1кг

**Материал предоставляемый заказчиком (давальческий материал)**

1. Стойка СВ-9,5 – 6шт

2. Опора мет. (однорожковая) – 46шт

3. Укос для мет. опоры – 8шт

4. Коммутационного ящика ЯБПВ – 250А – 1шт

5. Автоматический выключатель (однополюсный) на 63А. – 1шт

6. Крепление для укоса – 10шт

7. Провод СИП 3х35+1х54+1х16 –1850м

8. Провод СИП 3х35+1х54+2\*16 – 170м

9. Провод СИП 1х16 –40м

10. Специальный адаптер для СИП – 30шт

11. Кронштейн под светильник (однорожковый) –3шт

12. Светильник виктория 110 – 50 шт.

13. Кабель АВВГ3х2,5мм. – 240м

14. Кронштейн СА-1500 – 8шт

15. Зажим КZEP-13 – 100шт

16. Зажим Р2х95 – 26шт

17. Комплект анкерного крепления ЕА-1500 – 40шт

18. Комплект промежуточного крепления ЕS-1500 – 32шт

19. Зажим РА 25х100 – 8шт

20. Лента крепления –100м

21. Скрепа А-200 – 100шт

22. Ремешков «СSB» - 150шт

23. Металлорукав Ф-40 – 20м

24. Наконечник А-35 – 15шт

25. Наконечник А-50 – 5шт

26. Шкаф управления (г.Орск) – 1шт

27. Крепление BRPE – 20шт